|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНОЗаместитель Председателя Хабаровской краевой организации Общероссийской организации «Всероссийское общество инвалидов» А.С. Верещагин«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017\_\_ г. | УТВЕРЖДАЮЗаведующий МКДОУ с.Сергеевка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.Ю.Микаелян«\_\_» 2017 г. |

ПЛАН

адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения

МКДОУ с. Сергеевка Хабаровского муниципального района Хабаровского края.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Выявленные нарушения и замечания | Мероприятия по временному приспособлению объекта (с указанием срока)  | Перечень мероприятий по адаптации объекта | Срок исполнения | Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности адаптации объекта\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дорога и асфальт вокруг здания требует ремонта |  | Выполнить работы по укладке нового асфальта и ремонту дорожек. | До 2025 |  |
| 2 | Маршрут движения не является гладким, обозначенным  |  | Требуется капитальный ремонт | До 2020 |  |
| 3 | Отсутствие на остановке схемы движения к объекту для МГН. |  | Установить на остановке схему движения к объекту для МГН | 2019 |  |
| 4? | Отсутствие маршрута от пункта прибытия МГН к объекту, который не требует использования пандуса |  | Определить маршрут от пункта прибытия МГН к объекту, который не требует использования пандуса | 2019 |  |
| 5 | Определение парковочного места доступного для микроавтобуса |  | Оформить одно доступное место для парковки микроавтобуса. Установить знаки. | 2020 |  |
| 6 | Имеется ли устройство для вызова персонала?Кнопка вызова не выше 0,8 м от уровня пола  |  | Установить кнопку вызова персонала на уровне 0,8 м | 2018 |  |
| 7 | Оборудовать доступный вход  |  | Сделать поручни. Оформить знаками доступности | 2020 |  |
| 8 | Входная дверь не оборудована доводчиками |  | Оборудовать  | 2020 |  |
| 9 |  Внутри здания отсутствуют указатели движения. |  | Оборудование входа в здание и пути движения по зданию необходимыми знаками. |  2018 |  |
| 10 | Отсутствует грязезащитное покрытие на поверхности пола. |  | Установить грязезащитное покрытие на поверхности пола. |  2017 |  |
| 11 | Туалетные кабины не оборудованы поручнями |  | Оборудовать  | 2020 |  |
| 12 | Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) |  | Установить визуальную, тактильную систему средств информации и сигнализации об опасности.  | 2030 |  |
| 13 |  |  | Разработать порядок посещения инвалидов и других маломобильных групп населения учреждения | 2018 |  |

Заведующий Г.Ю.Микаелян